АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4

05 февраля 2014 года	             с.Отрадовка

«Об утверждении регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории  Отрадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Отрадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области, администрация Отрадовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить регламент организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории  Отрадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и  подлежит размещению на официальном сайте Отрадовского сельского поселения адресу  www.otradovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу  Отрадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области- Матишова С.Г.

Глава Отрадовского сельского поселения                                 С.Г.Матишов

Приложение № 1

к постановлению главы

Отрадовского сельского поселения

Азовского  района

Ростовской области

от 05 февраля 2014 года №

Регламент

организации и применения временного электроснабжения потребителей

в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей

на территории  Отрадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области

Содержание

- Общие положения                                                                                        3

- Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ                   3

- Определение порядка применения РИСЭЭ                                               4

- Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ       4

- Продолжительность работы РИСЭЭ                                                          6

Приложение                                                                                                  7

# 1.Общие положения

# Регламент определяет порядок формирования, содержания и применения  парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее -РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей на территории   Отрадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

# Требования Регламента не распространяются на стационарные РИСЭЭ.

# Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ

# Количественный и качественный состав парка гарантированных источников   электроснабжения    потребителей (в т.ч. и  РИСЭЭ),   необходимых  для   обеспечения  безопасности  электроснабжения,  порядок учета и размещение  площадок  хранения  определяется  администрацией Отрадовского сельского поселения (Приложение № 1).

# Расходы по  хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники* РИСЭЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе, обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц, ответственных за эксплуатацию  РИСЭЭ.

*собственники РИСЭЭ - субъекты электроэнергетики, территориальные сетевые организации, потребители электрической энергии и тепловой энергии (определения понятий в  ред. Федерального закона N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»)

# РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник РИСЭЭ обязан:

- обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных,  испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования;

- обеспечить возможность перемещения и определить средства доставки РИСЭЭ к месту установки.

# Перечни РИСЭЭ, находящиеся у собственников РИСЭЭ, а также общий (консолидированный) перечень РИСЭЭ по Отрадовскому сельскому поселению должны содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и сведений о лицах, ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

# Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ определяют собственники РИСЭЭ, при этом, актуализация должна производиться не реже одного раза в год. Ежегодно до 1 ноября собственники РИСЭЭ направляют актуализированные перечни РИСЭЭ  в органы исполнительной власти – Отрадовское сельское поселение.

# В случае выхода из строя РИСЭЭ собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также письменно информировать администрацию Отрадовского сельского поселения.

# Определение порядка применения РИСЭЭ

# Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ, в случае принятия неотложных мер для восстановления электроснабжения потребителей, определяется собственниками РИСЭЭ.

# При обесточивании диспетчерских пунктов сетевых организаций, участвующих в ликвидации массовых технологических нарушений и (или) собственных нужд ПС 35 кВ и выше, применение РИСЭЭ для электроснабжения указанных объектов является приоритетным.

# При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭЭ потребителей, в случае дальнейшей необходимости – резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой непосредственно подключены потребители, либо РИСЭЭ, принадлежащих МЧС и органам государственной власти.  Осуществление временного электроснабжения  потребителей, не являющихся потребителями сетевых организаций, и не вошедших в «Перечень потребителей требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения»  должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности.

# Потребители электроэнергии, включенные в «Перечень потребителей...», временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны:

- разработать схемы подключения РИСЭЭ и  согласовать с сетевой организацией (или иной организацией, обязанной и уполномоченной на организацию временного электроснабжения) точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам;

- обеспечить подъездные пути к объекту,  кабель соответствующего сечения и длины для подключения РИСЭЭ, а в дальнейшем обеспечить сохранность подключенного РИСЭЭ.

# Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ

# Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально-значимых объектов  и бытовых потребителей, включенных в «Перечень потребителей…», являющихся абонентами организации, осуществляет персонал данной организации.  Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними инструкциями данной организации.

# Доставку РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов данной организации, не являющихся бытовыми потребителями (в том числе, промышленных потребителей, социально-значимых объектов), включенных в «Перечень потребителей....» осуществляет персонал,  владеющей электроустановкой к которой подключается РИСЭЭ, либо иной персонал, уполномоченный на организацию электроснабжения данных потребителей с обязательным согласованием с владельцем электроустановки.

# Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации,  определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.  При применении РИСЭЭ, принадлежащего органам исполнительной власти и иным государственным учреждениям, порядок  организации временного электроснабжения определяется по согласованию с потребителем электрической энергии.  	Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение  и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.

# С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее утвержденным общим (консолидированным) перечнем РИСЭЭ и «Перечнем потребителей...»,  должны быть разработаны регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения), включающие в себя в том числе:

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ;

- последовательность выполнения оперативных переключений;

- технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ.

Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией – собственником РИСЭЭ  совместно с потребителем.

- Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должны быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе, путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.).  О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ и подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.

- Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией, обязательной к исполнению оперативным персоналом  организации-собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

- Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭЭ определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

# Продолжительность работы  РИСЭЭ

# Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.).

Приложение № 1

к регламенту организации и применения

временного электроснабжения потребителей  в

условиях массовых нарушений

электроснабжения потребителей на территории

Отрадовского сельского поселения

Азовского района

Ростовской области

Сводный перечень

резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)

на территории Отрадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области

| № п/п | Место хранения РИСЭЭ | Модель (марка РИСЭЭ) | Мощность РИСЭЭ, кВт | Собственник (контактное лицо) | Лицо ответственное за эксплуатацию РИСЭЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |